## Slide 1
智能开窗户装置——项目中期报告
答辩人：毕圣
指导老师：孙巧云
项目报告
Between Heaven and Earth, every single step of ours is at full throttle, while every single road is twisting and turning. There is no constant view……

## Slide 3
项目介绍
1.
研究方法与过程
3.
研究内容与思路
2.
后期研究方向
4.
CONTENTS

## Slide 4
项目介绍
PART 1

## Slide 5
项目介绍
特点
成本低廉
稳定性高
模块化设计
适用范围广
超精准反馈
用途
家庭：
家有孩子
入室盗窃
煤气泄漏
气候反馈
技术
TPC
MQTT
ESP8266
AM2320(双总线i2c)
气体数据逻辑比例运算
云服务器接入，微信小程序
工业：
气体泄漏
排气
温度监控
排风设定

## Slide 6
PART 2
研究内容与思路

## Slide 8
相关特点
第四层传输层协议，稳定性高，具有互校验译码效果
A
第七层应用层协议，基于TCP，灵活性高，配置方便
B
打包整理，数据清晰，占用空间小
C
D
免开窗孔，独立匹配，分立工作
E
分立式模块特点
传感器特点
josn数据传输特点
MQTT优点
TCP优点
AM2320 i2c双总线控制数据稳定
气体传感独立数据分析（0-723.2）

## Slide 9
PART 3
研究方法与过程

## Slide 10
研究过程
NO.4
确认分立模块化设计，重新布置单个区域代码，布置云通讯功能，确认工业化转型，家庭双工分立，布置工业TCP协议，布置双服务器，提供多选择布置方案
NO.5
重新设计微信小程序前后端，接入校园圈子智能家居项目，产品平民化，系统综合化
NO.1
确定设计方案，通过微信小程序打开关闭窗户
NO.2
获取传感器数据，通过MQTT协议上传到云服务器，并通过API获取到微信小程序
NO.3
人性化修正微信小程序界面，以及制作配网协议，设计扫码直配方案

## Slide 11
研究方法
STEP
01
STEP
02
STEP
03
提出问题
随着制作不断循环提出问题，并列下问题清单
重复测试
当解决一个问题之后，不断重复测试产品，48小时长线运行，查找可能存在问题，小组开会讨论问题，重新提出下一轮问题
解决问题
伴随着问题提出，必然要提出解决方案，逐步攻克，不求快，求稳定性与产品质量

## Slide 12
PART 4
后期研究方向

## Slide 13
研究目标
测试双服务器运营效果，批量测试扫码直配，更新微信小程序前后端匹配，印制PCB板，设计产品结构
为更大减少室内外传感器功耗问题，寻找新低功耗解决方案，为工业产品传感器寻找精准度范围更广产品
再压低产品成本，做好配套产品，提供AI服务，做网关，设计多维云通讯方案
完善项目，拓展功能

## Slide 14
PLEASE GIVE ME AS MUCH CRITICISM AS POSSIBLE
感谢各位老师聆听